	        Република Србија 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "ЈЕЛЕНАЦ" АЛЕКСИНАЦ
ПИБ: 100313312 , МАТ. БРОЈ: 07187556
18220 Алексинац, ул. М. Поповића бр. 156


Број: 521
Дана: 23.07.2020.
Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, (у даљем тексту: наручилац), у складу са одредбама чл. 63. Закона о јавним набавкама на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНВВ бр. 10/2020 – Набавка материјала за одржавање објекта
Питање: Везано за партију 3 - Водоводно канализациони материјал. У спецификацији сте тражили: под редним бр.6. Циркулациона пумпа за грејање објекта CL 50-140.2/4 и редни бр.7. Циркулациона пумпа за грејање објекта GHN basicII 80-120F, NP6 са дистантном плочом  

Молимо за појашњење за наведене ставке 6 . 7 . зато што ово наведено у конкурсној документацији не одговара Вашем захтеву са димензијама и притисцима које сте навели .

 Ставка бр. 6 - Циркулациона пумпа са овим ознакама не одговара ни једној пумпи - не постоји са оваквим ознакама . 

Ставка бр. 7  - Циркулациона пумпа за грејање објекта GHN basicII 80-120F, NP6 са дистантном плочом  

Молимо Вас за појашњење шта је дистантна плоча у ставки бр.7 и димензије исте.  

Молимо Вас за износ процењене вредности Партије 3 . 

Даје одговор: Наручилац је размотрио наведени захтев за опис тражених добара-пумпи и сазнања је да таквих пумпи има на тржишту и сам опис наручилац је преузео из пројектне документације за Пројекат реконструкције котларнице на лож уље.
Процењену вредност наручилац није у обавези да објави.
Наручилац задржава наведени опис и додаје кроз Другу измену конкурсне документације да је потребно уз конкурсну документацију, конкретно за партију 3 за добра под редним бројем 6 и 7 уз понуду обавезно је доставити каталог са сертификатом траженог добра које понуђач нуди, гарантни лист, атест, техничко упутство, упутство за употребу и друге податке који прате тражена добра.









 Комисија за јавне набавке
